## Active Constraints
Constraint / Feature | Status
con_power_balance | Aktif
con_capacity_upper | Aktif
con_capacity_lower | Aktif
con_startup_shutdown_logic | Aktif
con_ramp_up | Aktif
con_ramp_down | Aktif
con_minimum_up_time | Aktif
con_minimum_down_time | Aktif
con_n1_spinning_reserve | Aktif
con_battery | Aktif
con_wt | Tidak Aktif
con_wt_curtailment | Tidak Aktif
con_min_inertia | Aktif
con_battery_vi | Tidak Aktif
con_wt_vi | Tidak Aktif
con_dynamic_frequency_security | Tidak Aktif
con_steady_primary_frequency | Tidak Aktif
con_pfr_within_reserve | Tidak Aktif
con_pfr_governor_only | Tidak Aktif
con_pfr_headroom | Tidak Aktif
con_pfr_ramp_capability | Tidak Aktif
con_rocof_limit | Tidak Aktif
con_qss_limit | Tidak Aktif
con_freq_nadir | Tidak Aktif
con_pfr_requirement | Tidak Aktif

## Objective Function
Komponen Biaya | Nilai Total
Fuel Cost | 3620476.72
Fixed Cost | 555881.46
Startup Cost | 0
Shutdown Cost | 0
Reserve Cost | 0
Total Cost | 4176358.21

## Cost of Hour
Hour | Fuel Cost | Fixed Cost | Startup Cost | Shutdown Cost | Reserve Cost | Total Cost
1 | 140537.27 | 26912.05 | 0 | 0 | 0 | 167449.32
2 | 128971.11 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 151969.78
3 | 129663.65 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 152662.32
4 | 126532.93 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 149531.6
5 | 127774.54 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 150773.21
6 | 129435.83 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 152434.5
7 | 132566.55 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 155565.22
8 | 132829.85 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 155828.52
9 | 141952.19 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 164950.86
10 | 157327.43 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 180326.11
11 | 165791.42 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 188790.1
12 | 163511.45 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 186510.12
13 | 158871.65 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 181870.32
14 | 163700.84 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 186699.51
15 | 168396.23 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 191394.9
16 | 169173.3 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 192171.97
17 | 165988.55 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 188987.23
18 | 163944.06 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 186942.73
19 | 162494.45 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 185493.12
20 | 168651.1 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 191649.77
21 | 168651.1 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 191649.77
22 | 161741.64 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 184740.31
23 | 151821.3 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 174819.97
24 | 140148.28 | 22998.67 | 0 | 0 | 0 | 163146.95

## Status Unit
Hour | G1_U | G2_U | G3_U | G4_U | G5_U | G6_U | G7_U | G8_U | G9_U | G10_U
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Dispatch All
Hour | Demand | G1_P | G2_P | G3_P | G4_P | G5_P | G6_P | G7_P | G8_P | G9_P | G10_P | WT_Available | WT_Curtailment | WT_Used | Total_Power | Battery_Net_Injection
1 | 4225.68 | 1056 | 340 | 720 | 0 | 0 | 250 | 248 | 347.85 | 561.25 | 720 | 0 | 0 | 0 | 4243.1 | -17.4208
2 | 4173.17 | 936 | 340 | 840 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 681.25 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4135.25 | 37.9208
3 | 4089.2 | 816 | 340 | 917.79 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 750 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4161.79 | -72.5908
4 | 4009.38 | 696 | 340 | 797.79 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4041.79 | -32.4092
5 | 4009.38 | 627 | 340 | 914.38 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4089.38 | -80
6 | 4211.52 | 665.88 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4153.06 | 58.4606
7 | 4273.06 | 785.88 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4273.06 | 0
8 | 4224.69 | 819.18 | 340 | 915.97 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4283.15 | -58.4606
9 | 4531.45 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 353.09 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4531.45 | 0
10 | 4847.07 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 653.09 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4831.45 | 15.6179
11 | 4980.98 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 258.24 | 810 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4996.6 | -15.6179
12 | 5032.12 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 475.76 | 548 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4952.12 | 80
13 | 4781.58 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 685.22 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4861.58 | -80
14 | 4955.81 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 779.45 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4955.81 | 0
15 | 5107.43 | 939.18 | 640 | 939.18 | 0 | 0 | 571.07 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 5047.43 | 60
16 | 5062.59 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 586.23 | 548 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 5062.59 | 0
17 | 5000.45 | 939.18 | 640 | 939.18 | 0 | 0 | 286.23 | 485.86 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 5000.45 | 0
18 | 4900.56 | 939.18 | 545.91 | 939.18 | 0 | 0 | 278.28 | 548 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4960.56 | -60
19 | 4952.27 | 939.18 | 845.91 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4932.27 | 20
20 | 5132.4 | 939.18 | 939.18 | 939.18 | 0 | 0 | 276.86 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 5052.4 | 80
21 | 5080.68 | 939.18 | 639.18 | 939.18 | 0 | 0 | 576.86 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 5052.4 | 28.2845
22 | 4974.3 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 550 | 439.22 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4917.58 | 56.7155
23 | 4703.52 | 939.18 | 637.66 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4724.02 | -20.5
24 | 4496.26 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 317.9 | 0 | 870 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4496.26 | 0

## Dispatch Thermal
Hour | Demand | G1_P | G2_P | G3_P | G4_P | G5_P | G6_P | G7_P | G8_P | G9_P | G10_P | Total_Thermal
1 | 4225.68 | 1056 | 340 | 720 | 0 | 0 | 250 | 248 | 347.85 | 561.25 | 720 | 4243.1
2 | 4173.17 | 936 | 340 | 840 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 681.25 | 840 | 4135.25
3 | 4089.2 | 816 | 340 | 917.79 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 750 | 840 | 4161.79
4 | 4009.38 | 696 | 340 | 797.79 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 4041.79
5 | 4009.38 | 627 | 340 | 914.38 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 4089.38
6 | 4211.52 | 665.88 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 4153.06
7 | 4273.06 | 785.88 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 4273.06
8 | 4224.69 | 819.18 | 340 | 915.97 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 4283.15
9 | 4531.45 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 353.09 | 0 | 870 | 840 | 4531.45
10 | 4847.07 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 653.09 | 0 | 870 | 840 | 4831.45
11 | 4980.98 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 258.24 | 810 | 0 | 870 | 840 | 4996.6
12 | 5032.12 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 475.76 | 548 | 0 | 870 | 840 | 4952.12
13 | 4781.58 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 685.22 | 248 | 0 | 870 | 840 | 4861.58
14 | 4955.81 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 779.45 | 248 | 0 | 870 | 840 | 4955.81
15 | 5107.43 | 939.18 | 640 | 939.18 | 0 | 0 | 571.07 | 248 | 0 | 870 | 840 | 5047.43
16 | 5062.59 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 586.23 | 548 | 0 | 870 | 840 | 5062.59
17 | 5000.45 | 939.18 | 640 | 939.18 | 0 | 0 | 286.23 | 485.86 | 0 | 870 | 840 | 5000.45
18 | 4900.56 | 939.18 | 545.91 | 939.18 | 0 | 0 | 278.28 | 548 | 0 | 870 | 840 | 4960.55
19 | 4952.27 | 939.18 | 845.91 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 4932.27
20 | 5132.4 | 939.18 | 939.18 | 939.18 | 0 | 0 | 276.86 | 248 | 0 | 870 | 840 | 5052.4
21 | 5080.68 | 939.18 | 639.18 | 939.18 | 0 | 0 | 576.86 | 248 | 0 | 870 | 840 | 5052.4
22 | 4974.3 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 550 | 439.22 | 0 | 870 | 840 | 4917.58
23 | 4703.52 | 939.18 | 637.66 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 248 | 0 | 870 | 840 | 4724.02
24 | 4496.26 | 939.18 | 340 | 939.18 | 0 | 0 | 250 | 317.9 | 0 | 870 | 840 | 4496.26

## WT Results
Hour | WT_Available | WT_Curtailment | WT_Used | WT_Utilization
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0

## Battery Results
Hour | B1_P_charge | B1_P_discharge | B1_SOC | B1_ChargeStatus | B1_DischargeStatus | B2_P_charge | B2_P_discharge | B2_SOC | B2_ChargeStatus | B2_DischargeStatus
1 | 12.4208 | 0 | 27.9208 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | 0
2 | 0 | 17.9208 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 1
3 | 52.5908 | 0 | 62.5908 | 1 | 0 | 20 | 0 | 30 | 1 | 0
4 | 32.4092 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1
5 | 60 | 0 | 155 | 1 | 0 | 20 | 0 | 50 | 1 | 0
6 | 0 | 58.4606 | 96.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
7 | 0 | 0 | 96.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
8 | 58.4606 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
9 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
10 | 0 | 15.6179 | 139.3821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
11 | 15.6179 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
12 | 0 | 60 | 95 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30 | 0 | 1
13 | 60 | 0 | 155 | 1 | 0 | 20 | 0 | 50 | 1 | 0
14 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
15 | 0 | 60 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
17 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
18 | 60 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
19 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30 | 0 | 1
20 | 0 | 60 | 95 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 1
21 | 0 | 28.2845 | 66.7155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1
22 | 0 | 56.7155 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1
23 | 5.5 | 0 | 15.5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1 | 0
24 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1

## Reserve
Hour | Contingency | G1_R | G2_R | G3_R | G4_R | G5_R | G6_R | G7_R | G8_R | G9_R | G10_R | Total_Reserve | Reserve_Margin
1 | 1056 | 120 | 785 | 249 | 0 | 0 | 845 | 562 | 425.15 | 308.75 | 120 | 3414.9 | 2358.9
2 | 936 | 240 | 785 | 129 | 0 | 0 | 845 | 562 | 0 | 188.75 | 0 | 2749.75 | 1813.75
3 | 917.79 | 360 | 785 | 51.21 | 0 | 0 | 845 | 562 | 0 | 120 | 0 | 2723.21 | 1805.42
4 | 870 | 480 | 785 | 171.21 | 0 | 0 | 845 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2843.21 | 1973.21
5 | 914.38 | 549 | 785 | 54.62 | 0 | 0 | 845 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2795.62 | 1881.24
6 | 939.18 | 510.12 | 785 | 29.82 | 0 | 0 | 845 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2731.94 | 1792.76
7 | 939.18 | 390.12 | 785 | 29.82 | 0 | 0 | 845 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2611.94 | 1672.76
8 | 915.97 | 356.82 | 785 | 53.03 | 0 | 0 | 845 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2601.85 | 1685.88
9 | 939.18 | 236.82 | 785 | 29.82 | 0 | 0 | 845 | 456.91 | 0 | 0 | 0 | 2353.55 | 1414.37
10 | 939.18 | 236.82 | 785 | 29.82 | 0 | 0 | 845 | 156.91 | 0 | 0 | 0 | 2053.55 | 1114.37
11 | 939.18 | 236.82 | 785 | 29.82 | 0 | 0 | 836.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.4 | 949.22
12 | 939.18 | 236.82 | 785 | 29.82 | 0 | 0 | 619.24 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1932.88 | 993.7
13 | 939.18 | 236.82 | 785 | 29.82 | 0 | 0 | 409.78 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2023.42 | 1084.24
14 | 939.18 | 236.82 | 785 | 29.82 | 0 | 0 | 315.55 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1929.19 | 990.01
15 | 939.18 | 236.82 | 485 | 29.82 | 0 | 0 | 523.93 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1837.57 | 898.39
16 | 939.18 | 236.82 | 785 | 29.82 | 0 | 0 | 508.77 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1822.41 | 883.23
17 | 939.18 | 236.82 | 485 | 29.82 | 0 | 0 | 808.77 | 324.14 | 0 | 0 | 0 | 1884.55 | 945.37
18 | 939.18 | 236.82 | 579.09 | 29.82 | 0 | 0 | 816.72 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1924.44 | 985.26
19 | 939.18 | 236.82 | 279.09 | 29.82 | 0 | 0 | 845 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1952.73 | 1013.55
20 | 939.18 | 236.82 | 185.82 | 29.82 | 0 | 0 | 818.14 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1832.6 | 893.42
21 | 939.18 | 236.82 | 485.82 | 29.82 | 0 | 0 | 518.14 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1832.6 | 893.42
22 | 939.18 | 236.82 | 785 | 29.82 | 0 | 0 | 545 | 370.78 | 0 | 0 | 0 | 1967.42 | 1028.24
23 | 939.18 | 236.82 | 487.34 | 29.82 | 0 | 0 | 845 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2160.98 | 1221.8
24 | 939.18 | 236.82 | 785 | 29.82 | 0 | 0 | 845 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 2388.74 | 1449.56

## Primary Reserve
Hour | G1_PFR | G2_PFR | G3_PFR | G4_PFR | G5_PFR | G6_PFR | G7_PFR | G8_PFR | G9_PFR | G10_PFR | Total_PFR
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## System Inertia
Hour | H_Thermal_MWs | H_Batt_VI_MWs | H_WT_VI_MWs | Hsys_Total_MWs | B1_P_VI | B1_H_VI | B2_P_VI | B2_H_VI | WT1_P_VI | WT1_H_VI
1 | 49647 | 0 | 0 | 49647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 42690 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0